## 汇总
工程量清单汇总表
建设单位：
工程名称： 十一学校一分校（206中）项目
序号 | 产 品 名 称 | 合 价
1 | 装修部分
2 | 配电部分
3 | 空调新风部分
4 | 防雷接地部分
5 | 机房综合布线部分
6 | KVM
7 | 机房环控系统
8 | 服务器
9 | 上网行为管理
10 | 操作系统
核心机房合计：
工程总造价：

## 装修
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （装修部分）
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
一、地面部分
1 | 钢质防静电活动地板 | 600＊600＊35ｍｍ 陶瓷面 | m2 | 50
2 | 风口板 | 600*600*35 | 块 | 9
3 | 楼地面防尘、防潮洁净处理 |  | m2 | 130
4 | 空调区挡水坝 | 5cm高度 | m2 | 3
二、吊顶部分
1 | 铝合金微孔吊顶板 | 600＊600＊0.8ｍｍ | m2 | 50
2 | 吊顶轻钢龙骨支架 |  | m2 | 50
3 | 铝合金收边条 |  | m | 30
4 | 屋顶防尘、防潮洁净处理 |  | m2 | 100
三、墙体部分
1 | 环保乳胶漆 |  | m2 | 130
2 | 玻璃隔断 | 12mm厚钢化玻璃，不锈钢包框 | m2 | 14
3 | 玻璃门 | 防火钢化玻璃门，含五金套件 | 樘 | 1
四、门
1 | 甲级钢质防火门 | 双开1200×2400 | 樘 | 1
2 | 五金套件 |  | 套 | 1
3 | 闭门器 |  | 套 | 2
四、门
| 测试区办公桌 | 1200*600 | 张 | 1
| 座椅 | 网状透气布中背椅，五星脚 | 把 | 2
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## 配电
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （电气部分）
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
1 | UPS | 30KVA | 台 | 2 |  |  | 艾默生
2 | UPS通信卡 |  | 块 | 2 |  |  | 艾默生
3 | 电池 | 12V 38AH | 块 | 128
4 | 电池柜 | 32节 | 套 | 4
5 | 连接辅材 |  | 批 | 1
6 | 散力架的制作及安装 |  | 项 | 1
7 | 动力配电柜 |  | 台 | 1
8 | UPS输出配电柜 |  | 台 | 2
9 | 应急疏散指示灯 | 150分钟延时 | 套 | 2
10 | 格栅灯 | 600*600mm | 套 | 10
11 | 封闭式槽架 | 200*100mm | 米 | 48
12 | 镀锌金属管 | DN25 | 米 | 100
13 | 金属软管 | DN25 | 米 | 100
14 | 铜芯电力电缆 | ZRYJV4*35+1*25 | 米 | 20
15 | 铜芯电力电缆 | ZRYJV3*25+2*16 | 米 | 30
16 | 铜芯电力电缆 | ZRRVVP3*4mm² | 米 | 200
17 | 铜芯电力电缆 | ZR-BV-2.5mm² | 米 | 300
18 | 机柜工业连接器插座 | 16A | 套 | 16
19 | 计算机专用电源PDU | 8位 /10A | 套 | 16
20 | 开关 |  | 个 | 2
21 | 开关盒明/暗装 | 86H60 | 个 | 6
22 | 五孔插座 |  | 个 | 4
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## 空调新风
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （空调新风部分）
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
1 | 精密空调 | 制冷量约20KW | 台 | 1 |  |  | 艾默生
2 | 空调通讯卡 |  | 块 | 1
3 | 空调安装辅材 |  | 套 | 1
4 | 空调散力架 |  | 套 | 1
5 | 新风机 | 800m3/H 柜式新风机 | 台 | 1
6 | 辅助材料 |  | 项 | 1
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## 防雷接地
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （防雷接地部分）
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
1 | 电源防雷器 |  | 套 | 1
2 | 电源防雷器 |  | 套 | 1
3 | 接地母线 | BVR35 | 米 | 100
4 | 防雷接地线 | BVR10 | 米 | 100
5 | 接地连接线 | BVR6 | 米 | 100
6 | 铜排 | 5*50mm | 米 | 60
7 | 铜编织带 |  | 米 | 60
8 | 接地铜箔 | 0.5*50mm | 米 | 300
9 | 接地端子箱 | 定制 | 套 | 1
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## 机房综合布线
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （综合布线部分）
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
1 | 6类屏蔽网线 |  | 箱 | 5 |  |  | PANDUIT
2 | 双口面板 |  | 个 | 6 |  |  | PANDUIT
3 | 6类屏蔽模块 |  | 个 | 12 |  |  | PANDUIT
4 | 24口配线架 |  | 套 | 8 |  |  | PANDUIT
5 | 理线器 | 1U | 个 | 12 |  |  | PANDUIT
7 | 6类屏蔽跳线 | 2米 | 条 | 50
8 | 网格式吊装桥架 | 300*100 | 米 | 9
9 | 服务器机柜 | 42U，600*1000*2000mm | 台 | 4
10 | 网络机柜 | 42U，800*600*2000mm | 台 | 4
11 | 机柜承重架 | 定制 | 套 | 8
12 | 辅助材料 |  | 项 | 1
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## KVM
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （KVM部分）
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌
1 | KVM | 16口 | 台 | 1
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## 机房环控系统
工 程 量 清 单
建设单位：
工程名称：十一学校一分校机房建设项目 （机房环控部分）
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 智能温湿度传感器 | RZ-TH6L | 4 | 个
2 | 不定位水浸传感器 | RZ-WS98 | 1 | 套 |  |  | 含5米水浸线
3 | 三相电力监测仪 | RZ-9033D | 2 | 套 |  |  | 含互感器
4 | 空开回路断电监控 | RZ-PM08 | 3 | 个
5 | 普通空调监控模块组 | RZ-AMC01 | 1 | 套
6 | UPS联动模块 | RZ9000-UPS | 2 | 套
7 | 短信语音告警模块 | RZ-SMD01 | 1 | 个
8 | 3D仿真图示定位告警 | RZ3000-TP3D | 1 | 个
9 | 动力环境监控主机 | RZ-9600C | 1 | 台
10 | 环境监测调控服务器主机 | 扬天A8300k | 1 | 台
11 | 监管软件 | 融智9000 | 1 | 套
12 | 线缆线材 | / | 1 | 批
A | 工程直接费合计
B | 施工费及项目管理费(25%)
C | 税金（17%）
D | 合计

## 服务器
报价清单
报价日期
销售人员
联系电话
电子邮箱
序号 | 产品号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
IBM 3650M4 v2
1 | IBM 3650M4 v2 | X3650M4 E5-2620 V2 6C 2.1GHz,1x8GB, M5110e Raid 0,1, 2X300G 2.5" HDD, 550W HS 四口千兆网卡 |  | 5 | 0 | 备注：CPU型号可以根据自己需求大小更改，此配置CPU属于通用配置
2 | 服务器硬盘 | 90Y8877 300GB |  | 20 | 0
3 | 服务器硬盘 | 42D0677 146G |  | 5 | 0
4 | 服务器硬盘扩展卡 | X3650M4 加 8X2.5"HS硬盘组装套件与扩展 |  | 5 | 0
5 | 服务器光纤网卡 | PRO/1000 PF Server Adapter（PCI-E 光纤介质） |  | 10 | 0
6 | 服务器电源 | 675W |  | 5 | 0
|  |  | 总计： |  | 0
|  |  | 设备总价： |  | 0

## 上网行为管理
网康科技产品与服务报价单
客户名称： |  |  |  |  | 报价时间：
联 系 人： |  |  |  |  | 联 系 方 式：
产品报价单
编号 | 产品型号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注
1 |  | 网康互联网控制网关 | 适用3000人以下网络环境；100M 2U硬件，电口接入，含专用操作系统与上网行为管理标准软件；含一年软件升级和硬件质保服务 | 台 |  | 1
合计:
备注：

## 操作系统
操作系统 | 操作系统软件-WIN2008 SERVER企业版-25用户 |  | 1
SAN交换机 | 8/24个光纤端口，配置8个SFP模块，存储用8条15米LC-LC光纤连线 |  | 1
HBA卡 | 42D0485 8G FC |  | 5
合计：