## 弱电集成门禁统计
位置及名称 |  |  |  |  | 门禁系统 |  |  |  | 弱电系统
楼号 | 序号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 子母 | 双开 | 单门 | 储物柜 | 网络 | IP电话 | 有线电视 | 信息发布
6 号 | 1 | 餐厅 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 8 |  | 3
| 2 | 办公 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 32 | 4
8 号 | 1 | 标准教室 | 1 | 3 |  |  | 6 |  | 21 |  | 1
| 1 | 标准教室 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 21 |  | 3
9 号 楼 | 2 | 主任公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1
| 3 | 校长公室 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 1
| 4 | 办公室-1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 16 | 3
| 5 | 办公室-2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 2
位置及名称 名称: 教室办公室; 位置及名称 楼层: 2; 位置及名称 数量: 1; 门禁系统 双开: 2; 弱电系统 网络: 28 | 5
10 号 楼 | 1 | 教室 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 2 | 办公室 | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 24 | 6
| 3 | 教室 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 14 |  | 2
| 4 | 办公室 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 2
| 5 | 教室 | 3 | 2 |  |  | 2 |  | 14 |  | 2
| 6 | 办公室 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 2
| 7 | 教室 | 4 | 2 |  |  | 2 |  | 14 |  | 2
| 8 | 办公室 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 2
小 学 教 学 楼 | 1 | 教室（45人） | 1 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 2 | 教室（36人） | 1 | 3 |  |  | 6 |  | 21 |  | 3
| 3 | 值班室 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1
| 4 | 会议室 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4
| 5 | 活动室 | 1 | 2 |  |  | 4 |  | 8
| 6 | 展厅 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4
| 7 | 教室（36人） | 2 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 8 | 教室（45人） | 2 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 9 | 活动室 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 12
| 10 | 教室（36人） | 3 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 11 | 教室（45人） | 3 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 12 | 活动室 | 3 | 3 |  |  | 6 |  | 12
| 13 | 教室（36人）*3 | 4 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 14 | 教室（45人）*4 | 4 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 15 | 活动室*3 | 4 | 3 |  |  | 6 |  | 12
| 16 | 多功能区域 | 5 | 1 |  | 5 |  |  | 30 |  | 4
小 学 办公 楼 | 1 | 办公室 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | 12 | 3
| 2 | 广播室 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1
| 3 | 卫生室 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1
| 4 | 演播室 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1
| 1 | 办公室 | 2 | 6 |  |  | 6 |  | 24 | 6
| 3 | 校长室 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1
| 4 | 打印间 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 2
位置及名称 名称: 设备间; 位置及名称 楼层: 2; 位置及名称 数量: 1; 门禁系统 单门: 1; 弱电系统 网络: 8 | 1
| 1 | 小办公室 | 3 | 8 |  |  | 8 |  | 32 | 8
位置及名称 名称: 大办公室; 位置及名称 楼层: 3; 位置及名称 数量: 1; 门禁系统 单门: 1; 弱电系统 网络: 8 | 2
| 1 | 小办公室 | 4 | 8 |  |  | 8 |  | 32 | 8
位置及名称 名称: 大办公室; 位置及名称 楼层: 4; 位置及名称 数量: 1; 门禁系统 单门: 1; 弱电系统 网络: 8 | 2
| 5 | 活动室 | 1 | 2 |  |  | 4 |  | 8
| 6 | 展厅 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4
| 7 | 教室（36人） | 2 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 8 | 教室（45人） | 2 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 9 | 活动室 | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 12
| 10 | 教室（36人） | 3 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 11 | 教室（45人） | 3 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 12 | 活动室 | 3 | 3 |  |  | 6 |  | 12
| 13 | 教室（36人）*3 | 4 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 14 | 教室（45人）*4 | 4 | 4 |  |  | 8 |  | 28 |  | 4
| 15 | 活动室*3 | 4 | 3 |  |  | 6 |  | 12
中 学 教 学 楼 | 1 | 配电室 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 8 | 2
位置及名称 序号: 2; 位置及名称 名称: 厨房; 位置及名称 楼层: 1; 位置及名称 数量: 1; 弱电系统 网络: 20 | 6
位置及名称 序号: 3; 位置及名称 名称: 多功能厅; 位置及名称 楼层: 1; 位置及名称 数量: 1; 弱电系统 网络: 20 |  | 8
位置及名称 序号: 4; 位置及名称 名称: 准备间; 位置及名称 楼层: 1; 位置及名称 数量: 2; 弱电系统 网络: 4 | 2 | 2
| 5 | 科学探究 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 6 | 标准教室 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 7 | 摄影教室 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 8 | 音乐教室-1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 9 | 音乐教室-2 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 10 | 琴房-1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 4
| 11 | 琴房-2 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 5
| 12 | 数学-1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 22 | 7 |  | 1
| 13 | 数学-2 | 3 | 1 |  |  | 2 | 16 | 7 |  | 1
| 14 | 数学-3 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 15 | 数学-4 | 3 | 1 |  |  | 2 | 32 | 7 |  | 1
| 16 | 数学-5 | 3 | 1 |  |  | 2 | 38 | 7 |  | 1
| 17 | 数学-6 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 18 | 英语-1 | 3 | 1 |  |  | 2 | 28 | 7 |  | 1
| 19 | 英语-2 | 3 | 1 |  |  | 2 | 26 | 7 |  | 1
| 20 | 英语-3 | 3 | 1 |  |  | 2 | 28 | 7 |  | 1
| 21 | 历史 | 3 | 1 |  |  | 2 | 44 | 7 |  | 1
| 22 | 美术 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 23 | 政治 | 3 | 1 |  |  | 2 | 28 | 7 |  | 1
| 24 | 地理 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 25 | 国画、水粉 | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 26 | 办公室 | 3 | 2 |  |  | 4 |  | 16 | 4
| 27 | 雕塑、油画 | 4 | 1 |  |  | 2 | 54 | 7 |  | 1
| 28 | 陶艺 | 4 | 1 |  |  | 3 | 80 | 7 |  | 1
| 29 | 手工设计 | 4 | 1 |  |  | 1 | 28 | 7 |  | 1
| 30 | 语文教室 | 4 | 3 |  |  | 6 | 100 | 21 |  | 3
| 31 | 影视编导 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 32 | 乐高教室-1 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 33 | 乐高教室-2 | 4 | 1 |  |  | 2 | 28 | 7 |  | 1
| 34 | 动漫 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 35 | 模型设计 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 36 | 汽车设计 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 37 | 办公室 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 8 | 2
| 38 | 录音棚 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 1
| 39 | 戏剧教室 | 5 | 3 |  |  | 6 |  | 21 |  | 3
| 40 | 舞蹈教室 | 5 | 1 |  |  | 2 | 41 | 7 |  | 1
| 41 | 阅览室 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 7 |  | 1
| 42 | 电子阅览室 | 5 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 43 | 排练室 | 5 | 1 |  |  | 2 | 68 | 7 |  | 1
| 44 | 大办公室 | 5 | 1 |  |  | 1 | 32 | 8 |  | 1
| 45 | 平面设计 | 5 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 46 | 网页设计 | 5 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 47 | 电子技术 | 5 | 1 |  |  | 2 | 28 | 7 |  | 1
| 48 | 活动室 | 5 | 1 |  |  | 2 |  | 7 |  | 1
| 49 | 核心弱电机房 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  | 1
| 50 | 多功能区域 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 30 |  | 4
| 1 | 中学教室 |  |  |  |  | 71
位置及名称 名称: 已建设; 门禁系统 单门: 74; 弱电系统 网络: 477 |  | 25
|  | 合计： |  |  | 0 | 14 | 388 | 721 | 1329 | 84 | 136 | 70
位置及名称 名称: 最终施工需要：; 门禁系统 双开: 14; 门禁系统 单门: 314; 门禁系统 储物柜: 721; 弱电系统 网络: 852 | 84 | 111 | 70
楼号 | 序号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 子母 | 双开 | 单门 | 储物柜 | 网络 | IP电话 | 有线电视 | 信息发布
如需工程图，递交资质时领取

## IC卡应用
项目名称： 北京市十一学校分校门禁系统建设 工程预算
项目编号： |  |  |  | 日期：
S/N 序号 | Description 描述 | Type 规格型号 | Brand 品牌 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Invest (￥) 单价 | Total Invest (￥) 供货总价 | Total Invest (￥) 报价总价
一、一卡通管理平台
1 | 一卡通管理中心平台软件 |  |  | 1 | 套
2 | 门禁管理子系统软件 |  |  | 1 | 套
3 | 消费子系统软件 |  |  | 1 | 套
4 | 储物柜管理平台 |  |  | 1 | 套
5 | 一卡通数据服务器 |  |  | 2 | 台
6 | 显示器 |  |  | 2 | 台
7 | 服务器互为备份软件 |  |  | 1 | 台
9 | 管理电脑 |  |  | 4 | 台
| IC卡 |  |  | 3500 | 张
10 | WINDOWS SERVER |  |  | 2 | 套
11 | EXCHANGE SERVER |  |  | 2 | 套
12 | 千兆交换机 |  |  | 2 | 台
13 | 千兆交换机 |  |  | 15 | 台
14 | 发卡器 |  |  | 3 | 台
二、门禁控制系统
1 | 8门门禁控制器 |  |  | 45 | 台
4 | 4门门禁控制器 |  |  | 20 | 台
12 | 门禁电源箱 |  |  | 65 | 台
13 | 门禁读卡器（白板） |  |  | 325 | 台
14 | 开门按钮 |  |  | 250 | 个
15 | 电锁 |  |  | 360 | 个
17 | 电插锁 |  |  | 20 | 套
18 | 门禁机到网络信息口 |  |  | 4500 | 米
19 | 电源到门禁机 |  |  | 1950 | 米
20 | 门禁机到锁 |  |  | 19500 | 米
21 | 门禁机到读卡器按键 |  |  | 19500 | 米
三、电子储物柜
1 | 储物柜控制器 |  |  | 23 | 台
2 | 储物柜控制器电源箱 |  |  | 23 | 台
3 | 储物柜读卡器（白板） |  |  | 92 | 台
4 | 储物柜60KG磁力锁 |  |  | 800 | 把
5 | 储物柜标牌 |  |  | 800 | 个
6 | 储物柜指示灯 |  |  | 800 | 个
7 | 配电箱（定制含吊架） |  |  | 23 | 套
8 | 电源开关 |  |  | 23 | 个
9 | 配电箱供电 |  |  | 1840 | 米
10 | 储物柜控制器通讯线 |  |  | 1840 | 米
11 | 储物柜读卡器通讯线缆 |  |  | 3220 | 米
12 | 柜门电锁控制线缆 |  |  | 24000 | 米
13 | 柜门指示灯连接线缆 |  |  | 24000 | 米
14 | 储物柜护套管 |  |  | 800 | 米
15 | 金属线槽 |  |  | 240 | 米
16 | 金属软管 |  |  | 800 | 米
四、消费系统
1 | 消费机（含电池） |  |  | 20 | 台
2 | 消费充值机（含电池无需电脑） |  |  | 8 | 台
3 | 发卡充值机（配电脑软件使用） |  |  | 4 | 台
4 | 消费机到网络模块 |  |  | 1200 | 米
5 | 消费机220V取电 |  |  | 1200 | 米
合计

## 有线电视
项目名称： 北京市十一学校分校有线电视系统建设
项目编号： |  |  |  | 日期：
S/N 序号 | Description 描述 | Type 规格型号 | Brand 品牌 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Invest (￥) 单价 | Total Invest (￥) 报价总价
1 | 放大器 |  |  | 11 | 个
2 | 三分配器 |  |  | 1 | 个
3 | 四分配器 |  |  | 1 | 个
4 | 一分支器 |  |  | 13 | 个
5 | 二分支器 |  |  | 22 | 个
6 | 四分支器 |  |  | 32 | 个
7 | 终端电阻 |  |  | 45 | 个
8 | 分配箱 |  |  | 25 | 个
9 | 机柜及附件 |  |  | 1 | 个
10 | 电视插座 |  |  | 148 | 个
11 | 同轴电缆syv75-5 |  |  | 10000 | 米
12 | 同轴电缆syv75-9 |  |  | 2000 | 米
合计

## 信息发布
项目名称： 北京市十一学校分校信息发布系统建设
项目编号： |  |  |  | 日期：
S/N 序号 | Description 描述 | Type 规格型号 | Brand 品牌 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Invest (￥) 单价 | Total Invest (￥) 报价总价
1 | 服务器 |  |  | 1 | 台
2 | 管理机 |  |  | 1 | 台
3 | 发布系统软件 |  |  | 1 | 套
4 | OA系统对接模块 |  |  | 1 | 套
5 | 会议系统智能管理平台对接模块 |  |  | 1 | 套
6 | 高清终端播放机 |  |  | 70 | 台
7 | 42寸显示器壁挂架 |  |  | 70 | 套
8 | 电源线RVV3*1.0 |  |  | 5000 | 米
9 | 网线UTP6 |  |  | 5000 | 米
10 | VGA连接线 |  |  | 1500 | 米
合计
不含电视